| 1 | Mesto primene uređaja (porodična kuća, vikendica, apartman, hotel i sl.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ukupan broj ležajeva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Prosečan broj stanovnika, gostiju po mesecima |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Dnevna potrošnja vode [m3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Maksimalna potrošnja vode po satu [m3/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Da li je odvojen odvod sanitarnih voda od kuhinjske otpadne vode? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Količina otpadne vode iz kuhinje [m3/dan] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Količina sanitarne otpadne vode [m3/dan] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Da li postoji perionica rublja? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Količina otpadne vode iz perionice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Da li već postoji neki tretman otpadne vode i kakav? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Recipijent u koji se ispušta otpada voda (reka, kanalizacija,…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Da li želite koristiti prečišćenu vodu za zalivanje, pranje automobila i sl.? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zahtevani izlazni parametri: | BPK5 [mg/l] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HPK [mg/l] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NM [mg/l] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Postojeći objekti prikladni za montažu prečistača (min. Temp. +8ºC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Koje su pretpostavke, rešenja za tretman, odnosno zbrinjavanje mulja? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Posebne napomene, zahtevi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Naziv subjekta |  |
| --- | --- |
| Kontakt osoba |  |
| Adresa |  |
| Kontakt telefon |  |
| e-mail |  |
| MB |  |

UPITNIK ZA ODREĐIVANJE I DIMENZIONISANJE

UREĐAJA ZA PREČIŠĆAVANJE FEKALNIH OTPADNIH VODA