| Naziv subjekta |  |
| --- | --- |
| Kontakt osoba |  |
| Adresa |  |
| Kontakt telefon |  |
| e-mail |  |
| MB |  |

UPITNIK ZA ODREĐIVANJE I DIMENZIONISANJE SEPARATORA MASTI

| 1 | Vrsta kuhinje (hotel, menza, restoran…) : |  |
| --- | --- | --- |
|  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………….......... |  |
| 2 | Kakvu opremu ima kuhinja i koliko? |  |
|  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………….......... |  |
| 3 | Mesečni prosek dnevnih obroka |  |
| 4 | Broj slavina i promer |  |
| 5 | Dnevna potrošnja vode [m3] |  |
| 6 | Maksimalna potrošnja vode po satu [m3/h] |  |
| 7 | Da li je odvojen odvod sanitarnih voda od kuhinjske otpadne vode? |  |
| 8 | Količina otpadne vode iz kuhinje [m3/dan] |  |
| 9 | Količina sanitarne otpadne vode [m3/dan] |  |
| 10 | Prosečna temperatura otpadne vode [°C] |  |
| 11 | Recipijent ispuštanja otpadnih voda (reka, kanalizacija,…) |  |
| 12 | Da li već postoji neki tretman otpadne vode i kakav? |  |
| 13 | Postojeći objekti prikladni za montažu pročistača (min. Temp. +8ºC) |  |
|  | Dimenzije |  |
| 14 | Koje su pretpostavke, rešenja za tretman, odnosno zbrinjavanje mulja? |  |
|  | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |
| 15 | Posebne napomene, zahtevi: |  |
|  | ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |